{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["扣除基金后价目表"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"扣除基金后价目表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":20,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,19],[2,0,2,19],[3,15,3,19],[4,0,6,2],[4,3,4,4],[4,5,4,19],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,5,7],[5,8,5,10],[5,11,5,13],[5,14,5,16],[5,17,5,19],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,0,11,2],[12,0,12,7],[13,0,13,19],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" 深圳市工商业电价价目表"]
["（从2019年7月1日起执行）"]
[]
["用电类别",null,null,"基本电价",null,"电度电价（元/kW·h）"]
[{"$nulls":3},"变压器容量（元／KVA.月）","最大需量（元／KW.月）  ","10千伏高供高计",null,null,"10千伏高供低计(380V/220V计量)",null,null,"20千伏",null,null,"110千伏",null,null,"220千伏及以上"]
[{"$nulls":5},"峰","平","谷","峰","平","谷","峰","平","谷","峰","平","谷","峰","平","谷"]
["大量工商业及其他用电(101至3000kVA)","每月每千伏安用电","250kW·h及以下",22,54,{"v":0.9999000000000001,"d":"0.9999"},{"v":0.6474000000000001,"d":"0.6474"},{"v":0.20340000000000005,"d":"0.2034"},1.0249,{"v":0.6724000000000001,"d":"0.6724"},{"v":0.22840000000000002,"d":"0.2284"},{"v":0.9939000000000001,"d":"0.9939"},{"v":0.6414000000000001,"d":"0.6414"},{"v":0.19740000000000005,"d":"0.1974"},{"v":0.9749000000000003,"d":"0.9749"},{"v":0.6224000000000001,"d":"0.6224"},{"v":0.17840000000000003,"d":"0.1784"},{"v":0.9499000000000002,"d":"0.9499"},{"v":0.5974000000000002,"d":"0.5974"},0.1534]
[null,null,"250kW·h以上",null,null,{"v":0.9799000000000002,"d":"0.9799"},{"v":0.6274000000000001,"d":"0.6274"},{"v":0.18340000000000004,"d":"0.1834"},1.0049,{"v":0.6524000000000001,"d":"0.6524"},{"v":0.20840000000000006,"d":"0.2084"},{"v":0.9739000000000002,"d":"0.9739"},{"v":0.6214000000000001,"d":"0.6214"},{"v":0.17740000000000003,"d":"0.1774"},{"v":0.9549000000000003,"d":"0.9549"},{"v":0.6024000000000002,"d":"0.6024"},{"v":0.15839999999999999,"d":"0.1584"},{"v":0.9299000000000002,"d":"0.9299"},{"v":0.5774000000000001,"d":"0.5774"},{"v":0.13340000000000002,"d":"0.1334"}]
["高需求工商业及其他用电(3001kVA及以上)","每月每千瓦用电","400kW·h及以下",32,42,{"v":0.9022000000000001,"d":"0.9022"},{"v":0.5974000000000002,"d":"0.5974"},{"v":0.21340000000000006,"d":"0.2134"},{"v":0.9272000000000002,"d":"0.9272"},{"v":0.6224000000000001,"d":"0.6224"},0.2384,{"v":0.8962000000000001,"d":"0.8962"},{"v":0.5914000000000001,"d":"0.5914"},{"v":0.20740000000000006,"d":"0.2074"},{"v":0.8772000000000001,"d":"0.8772"},{"v":0.5724000000000001,"d":"0.5724"},{"v":0.18840000000000004,"d":"0.1884"},{"v":0.8522000000000001,"d":"0.8522"},{"v":0.5474000000000001,"d":"0.5474"},0.1634]
[null,null,"400kW·h以上",null,null,{"v":0.8822000000000001,"d":"0.8822"},{"v":0.5774000000000001,"d":"0.5774"},{"v":0.19340000000000004,"d":"0.1934"},{"v":0.9072000000000001,"d":"0.9072"},{"v":0.6024000000000002,"d":"0.6024"},0.2184,{"v":0.8762000000000001,"d":"0.8762"},{"v":0.5714000000000001,"d":"0.5714"},{"v":0.18740000000000004,"d":"0.1874"},{"v":0.8572000000000001,"d":"0.8572"},{"v":0.5524000000000001,"d":"0.5524"},0.1684,{"v":0.8322000000000002,"d":"0.8322"},{"v":0.5274000000000001,"d":"0.5274"},0.1434]
["普通工商业及其他用电",{"$nulls":7},{"v":0.8948909438601285,"d":"0.8949"},{"v":0.6603000000000001,"d":"0.6603"},{"v":0.1911181122797432,"d":"0.1911"}]
[]
["备注：1、娱乐业用户按相应类别用电平期电价执行，普通工商业及其他用电中的商业及其他用户执行平期电价；2、蓄冷空调用电谷期电价按0.186元/千瓦时执行；3、上述电价不含各项政府性基金及附加，各类用户除按上述电价标准支付电费外，还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金及附加；4、3001kVA及以上的工商业用户可选择执行大量用电或高需求用电类别。"]